## 表紙
自動保管棚搬送管理システム 設計書(フロントエンド画面レイアウト・プログラム内部設計書)

## 目次
シート名 | 概要
画面レイアウト_メイン操作盤 | メイン操作画面のUIレイアウト配置定義および項目詳細属性
画面レイアウト_ストッカー一覧 | 全ストッカーのリアルタイム稼働状態一覧ビュー定義
画面レイアウト_棚・在庫 | 各棚の空き状況・占有状況をグリッドUIで可視化します。
画面レイアウト_ジョブ監視 | 現在実行中のタスク、待機中（Pending）、および完了・中断された搬送ジョブの一覧を表示・管理する画面
画面レイアウト_履歴ログ | データベースに保存された最新のシステム警告やトランザクション履歴を表示します。
補足_エラーメッセージマスタ | 画面単体およびサーバー返却エラーに伴うトースト・アラート表示定義
画面内部設計_AppCoreメイン操作画面 | 定期ポーリング処理、API非同期通信、状態語彙エンジンの詳細制御(PD)/SCR-001: メイン操作画面 (Dispatch Console)
画面内部設計_ストッカー一覧画面 | SCR-002: ストッカー一覧画面 (Stocker List)
画面内部設計_棚・在庫ステータス | 画面内部設計_棚・在庫ステータス
画面内部設計_ジョブ監視
画面内部設計_履歴ログ画面

## 画面レイアウト_メイン操作盤
画面レイアウト定義
システム名 |  |  |  |  | サブシステム名 |  | 画面名 |  |  | 画面ID
自動保管棚搬送管理システム |  |  |  |  | フロントエンドPWA |  | メイン操作盤 (Dispatch Console) |  |  | SCR-001
概要 |  |  | ストッカーへの搬送指令(TRANSFER)の送信、および緊急停止(E-STOP)割り込みをリアルタイム制御する主画面。 ＜配置場所＞ ・Pages/Index.cshtml / とShared/_Layout.cshtml
レイアウト図
画面項目定義
No |  | 論理名 |  | 部品タイプ |  | 初期値 | 制約 |  |  | 備考
[7 empty] | 必須 | 桁数 | 形式
（共通：Shared/_Layout.cshtml）
1 |  | 共通ヘッダーコンテナ |  | コンテナ |  | ー |  |  |  | _Layout.cshtml共通。PWAスタンドアロン表示に最適化。
装置ステータス表示エリア (F-001, F-009)
2 |  | 対象ストッカー選択 |  | プルダウン |  | 自動選択 | ● | ー | 英数字 | 状態が Active のストッカーのみをリスト表示。Reserved の装置は除外。
3 |  | 接続状態表示ランプ |  | ラベル |  | OFFLINE | ー | 7 | 文字列 | 3秒ポーリングで同期。ONLINE(緑) / OFFLINE(灰)と動的クラス切替。
4 |  | 稼働ステータス表示 |  | ラベル |  | IDLE | ー | 12 | 文字列 | IDLE / TRAVELING / LOAD_LOCK / UNLOAD_LOCK / ALARMを色分け表示。
操作指示パネル (F-002)
5 |  | キャリアID入力エリア |  | テキストボックス |  | 空白 | ● | 10 | 半角英数字 | 未入力時はエラー UI-001。カセット搬送用識別バーコード。
6 |  | 搬送元ポート選択 |  | プルダウン |  | IN_PORT | ● | ー | 文字列 | 未選択時はエラー UI-002。搬送先と同じ値が選ばれた場合は即時エラー。
7 |  | 搬送先棚選択 |  | プルダウン |  | SHELF_A1 | ● | ー | 文字列 | 未選択時はエラー UI-003。搬送元と同じ値が選ばれた場合は即時エラー。
8 |  | 搬送指示実行ボタン |  | ボタン |  | 活性 | ー | ー | ー | Input validation check
9 |  | 緊急停止ボタン |  | ボタン |  | 活性固定 | ー | ー | ー | btnStop押下時、全インターロックを無視して最優先で /api/equipment/command に E-STOP 送信。ー。
異常発生時アラートエリア (F-003)
10 |  | 異常発生警告エリア |  | コンテナ |  | 非表示 | ー | ー | ー | サーバー側エラー（二重保管エラー等）検知時、非表示状態を解除して赤文字で表示。
8 |  | 搬送指示実行ボタン |  | リンクバー |  | メイン選択 | ー | ー | ー | タブ切替インターフェース（メイン、一覧、ジョブ、棚、履歴）。
画面操作説明
【通常系：搬送指示の実行手順】
1.ボトムナビゲーションバーより「メイン操作（Dispatch）」タブを選択し、画面をアクティブにする。
2.画面上部に対象ストッカーID（初期値: STK001）が自動表示されていることを確認する。
3.「キャリアID」入力エリア（#inputCarrierId）に、搬送対象のカセット識別バーコード情報（例: CST-1001）を手動入力する。
4.「搬送元ポート」（#selectSource）および「搬送先棚」（#selectDestination）のプルダウンメニューから、
目的の経路を選択する。
5.「搬送指示実行」ボタン（#btnSubmitTransfer）をタップする。
6.内部バリデーションチェックが正常に通過すると、確認ダイアログ（「搬送指示を実行しますか？」）
が表示されるので「OK」を選択する。
7.バックエンドAPI POST /api/equipment/command へリクエストが送信され、正常応答（HTTP 200/201）を受信すると、
画面上に成功トースト通知（「ジョブ受付成功」）がポップアップ表示される。
8.フォーム内の入力内容が自動でクリア（リセット）され、画面は自動的に SCR-004（ジョブ監視画面） へ遷移する。
【通常系：搬送指示の実行手順】
未入力チェック（単体バリデーション）:
○ | 「キャリアID」が未入力のままボタンを押下した場合 ➔ 処理を中断し、赤色警告コンテナ（#errorAlert）にエラーID UI-001
（「キャリアIDを入力してください」）を動的表示する。
○ | 搬送元または搬送先が未選択の場合 ➔ 同様にエラーID UI-002 または UI-003 を出力する。
安全インターロック制御（F-007）:
装置の接続状態が OFFLINE、または現在の稼働ステータスが TRAVELING / ALARM の場合 ➔ JavaScriptがそれを検知し、
「搬送指示実行」ボタンを即座に不活性化（disabled = true、不透明度50%のグレーアウト）とし、
オペレーターの誤操作による無効なコマンド送信を物理的に遮断する。

## 画面レイアウト_ストッカー一覧
画面レイアウト定義
システム名 |  |  |  |  | サブシステム名 |  | 画面名 |  |  | 画面ID
自動保管棚搬送管理システム |  |  |  |  | フロントエンドPWA |  | ストッカー一覧 |  |  | SCR-002
概要 |  |  | 工場内全ストッカーの登録状態マスタおよび、リアルタイム通信状態・稼働状況を俯瞰表示する画面。 ＜配置場所＞ ・Pages/Stockers.cshtml / とShared/_Layout.cshtml
レイアウト図
画面項目定義
No |  | 論理名 |  | 部品タイプ |  | 初期値 | 制約 |  |  | 備考
[7 empty] | 必須 | 桁数 | 形式
1 |  | ストッカー情報カード一覧 |  | グリッド |  | マスタ依存 | ー | ー | ー | プレーンな表ではなく、Bootstrapカード形式でループ展開。
2 |  | ストッカーID |  | ラベル |  | ー | ー | 10 | 英数字 | StockerIDを表示。
3 |  | ストッカー名称 |  | ラベル |  | ー | ー | 50 | 全角半角 | StockerNameを表示。
4 |  | マスタ状態バッジ |  | ラベル |  | ー | ー | 8 | 文字列 | Active(稼働対象) / Reserved(保守中・非稼働)をバッジ表示。
画面操作説明
【通常系：装置健全性の確認手順】
1.ボトムナビゲーションバーより「ストッカー一覧（Stocker List）」タブを選択する。
2.画面遷移時、および2〜3秒毎の定期タイマー割り込み（setInterval）を契機に、バックエンドAPI GET /api/front/stockers
が自動で呼び出される。
3.受信した全ストッカー情報に基づき、Bootstrapカード形式のUIリストが動的に再レンダリングされる。
4.オペレーターは工場内全ユニットの「ストッカーID」「名称」「登録ステータス（Active/Reserved）」
「接続状態（ONLINE/OFFLINE）」を一目で俯瞰確認する。
【通常系：搬送指示の実行手順】
オフライン状態の視覚化:
○ | 対象装置の connectionStatus が OFFLINE であることを検知した場合 ➔ 該当するストッカーカード全体にCSSクラス
（grayscale opacity-60 pointer-events-none）を動的に適用し、カード全体をグレーアウト（不活性表示）にする。
○ | 搬送元または搬送先が未選択の場合 ➔ 同様にエラーID UI-002 または UI-003 を出力する。
アラーム発生時の強調警告:
○ | 対象装置の operationState が ALARM の場合 ➔ カードの境界線および背景を赤色反転させ、かつ animate-pulse による
赤色点滅エフェクトを発動させてオペレーターへ即座に異常を報知する。

## 画面レイアウト_ジョブ監視
画面レイアウト定義
システム名 |  |  |  |  | サブシステム名 |  | 画面名 |  |  | 画面ID
自動保管棚搬送管理システム |  |  |  |  | フロントエンドPWA |  | ジョブ監視 (Queue Monitor) |  |  | SCR-003
概要 |  |  | 現在実行中のタスク、待機中（Pending）、および完了・中断された搬送ジョブの一覧を表示・管理する画面。 ＜配置場所＞ ・Pages/Jobss.cshtml / とShared/_Layout.cshtml
レイアウト図
画面項目定義
No |  | 論理名 |  | 部品タイプ |  | 初期値 | 制約 |  |  | 備考
[7 empty] | 必須 | 桁数 | 形式
1 |  | ジョブ一覧テーブル |  | グリッド |  | ー | ー | ー | ー | プレーンな表ではなく、Bootstrapカード形式でループ展開。
2 |  | ジョブIDヘッダ |  | ラベル |  | ジョブID | ー | 10 | 英数字 | JobID（例: J-8821）。
3 |  | 搬送ルート表示 |  | ラベル |  | 搬送経路 | ー | ー | 文字列 | 「搬送元 ➔ 搬送先」の形式で結合表示（例: IN_PORT ➔ SHELF_A1）。
4 |  | ジョブステータス表示 |  | ラベル |  | 状態 | ー | 12 | 文字列 | PENDING (保留中) / RUNNING (実行中) / COMPLETED (完了) / ABORTED (中止) の4状態をバッジ表示。
5 |  | ジョブ削除ボタン |  | ボタン |  | 活性 | ー | ー | ー | 【安全管理ルール：F-004】押下時、確認ダイアログを表示。。
6 |  | ボトムナビゲーション |  | リンクバー |  | ジョブ監視選択 | ー | ー | ー | タブ切替インターフェース。
画面操作説明
【通常系：ジョブ進捗の監視手順】
1.ボトムナビゲーションバーより「ジョブ監視（Jobs）」タブを選択する。
2.画面表示時、バックエンドAPI GET /api/jobs/active へ自動的にリクエストが送信され、現在実行中および待機中のタスクが一覧
表示される。
3.オペレーターはジョブ一覧テーブル（#jobTableBody）を確認し、タスクの「JobID」「搬送元 ➔ 搬送先経路」および
「進行状態ステータスバッジ」をリアルタイムで追跡する。
○ | PENDING（保留中）のジョブ: 行全体が薄青色（bg-blue-50/50）で表示される。
○ | RUNNING（実行中）のジョブ: 行全体が薄緑色（bg-green-50）で表示され、機器が現在移動中であることを明示する。
【管理者系：問題ジョブの強制削除手順】
1.装置の詰まりや運用エラーにより、特定の PENDING または RUNNING 状態のジョブを強制排除する必要がある場合、
対象行の右端にある「🚫 ジョブ削除」ボタンをタップする。
2.ボタンに埋め込まれたデータ属性（data-job-id）から JavaScript が jobId を安全に補足し、ブラウザ標準の確認
ダイアログ（window.confirm）を起動する。
3.オペレーターがダイアログで「OK」を選択した場合、バックエンドの削除API DELETE /api/jobs/{jobId} へ非同期
リクエストが送信される。
4.削除成功（HTTP 200）を受信すると、画面上に「ジョブの強制中止を完了しました」という成功トーストが出力され、
即座にテーブル行が再読み込みされて該当ジョブが画面から消去される。
5.すでにコンソール側で処理が確定している等の理由で削除に失敗した場合、エラーID UI-008 に基づき、
トーストコンテナが赤色反転してエラー警告を表示する。

## 画面レイアウト_棚・在庫
画面レイアウト定義
システム名 |  |  |  |  | サブシステム名 |  | 画面名 |  |  | 画面ID
自動保管棚搬送管理システム |  |  |  |  | フロントエンドPWA |  | 棚・在庫ステータス (Inventory Grid) |  |  | SCR-003
概要 |  |  | IN_PORT、OUT_PORT、および内部の各棚（Shelf）の空き状況・占有状況を3×3のグリッドUIで可視化する画面。 ＜配置場所＞ ・Pages/Shelves.cshtml / とShared/_Layout.cshtml
レイアウト図
画面項目定義
No |  | 論理名 |  | 部品タイプ |  | 初期値 | 制約 |  |  | 備考
[7 empty] | 必須 | 桁数 | 形式
1 |  | 共通ヘッダーコンテナ |  | コンテナ |  | ー | ー | ー | ー | _Layout.cshtml共通。選択中ストッカーの稼働状態を連動表示。
2 |  | 在庫対象ストッカー選択 |  | プルダウン |  | STK001 | ● | ー | 英数字 | ステータスが Active のストッカーのみをリスト表示（Reserved の機器は誤投入防止のため除外）。
3 |  | 在庫グリッドコンテナ |  | コンテナ |  | ー | ー | ー | ー | Gridレイアウト
4 |  | 棚セル（空き状態） |  | パネル |  | 灰色背景 | ー | ー | ー | 占有フラグ（IsOccupied）が false の場合に適用。
5 |  | 棚セル（占有状態） |  | パネル |  | 黄色背景 | ー | ー | ー | 占有フラグ（IsOccupied）が true の場合に適用。内部に格納されている CarrierID を中央にテキスト表示。
7 |  | ボトムナビゲーション |  | リンクバー |  | 棚・在庫選択 | ー | ー | ー | タブ切替インターフェース（メイン、一覧、ジョブ、棚、履歴）。
画面操作説明
【通常系：在庫マップの確認・切替手順】
1.ボトムナビゲーションバーより「棚・在庫（Shelves）」タブを選択する。
2.「在庫対象ストッカー選択」プルダウンメニュー（#selectInventoryStocker）から、確認したい装置（例: STK001）を選択する。
が自動で呼び出される。
○ | ※誤投入・誤確認を防止するため、このプルダウンにはマスタ登録ステータスが Active（有効・稼働対象）の装置のみが
フィルタリングされて表示される（Reserved の装置は除外）。
3.プルダウンの変更（onchange）を契機に、GET /api/front/inventory/shelves?stockerId={ID} が非同期で実行される。
4.正常応答を受信後、画面内の中央に配置された 3×3（合計9マス）のグリッドコンテナ（#inventoryGrid）が動的に書き換わる。
5.オペレーターは、どの棚（Shelf）にどのキャリアIDが保管されているか、または空いているかを視覚的に確認する。
【判定に基づく状態表現仕様】
○ | 空き棚の確認: 占有フラグ（isOccupied）が false のセル ➔ 灰色背景（bg-gray-200）で中央に「EMPTY（空き）」
（と表示される。
○ | 占有棚（在庫あり）の確認: 占有フラグ（isOccupied）が true のセル ➔ 視認性の高い黄色背景（bg-yellow-400 font-bold）
に切り替わり、内部に保管中の実際の carrierId 文字列が中央に大きくバインド表示される。

## 画面レイアウト_履歴ログ
画面レイアウト定義
システム名 |  |  |  |  | サブシステム名 |  | 画面名 |  |  | 画面ID
自動保管棚搬送管理システム |  |  |  |  | フロントエンドPWA |  | 履歴ログ (Event Log) |  |  | SCR-005
概要 |  |  | データベースに永続化された最新のシステム警告、異常イベント（ALARM）、および搬送トランザクション履歴を表示する画面。 ＜配置場所＞ ・Pages/ History.cshtml / とShared/_Layout.cshtml
レイアウト図
画面項目定義
No |  | 論理名 |  | 部品タイプ |  | 初期値 | 制約 |  |  | 備考
[7 empty] | 必須 | 桁数 | 形式
1 |  | ログ検索ストッカーフィルタ |  | プルダウン |  | ALL | ● | ー | 文字列 | 初期値は全装置対象。特定の StockerID で抽出するSQL条件と連動。
2 |  | 履歴ログ表示エリア |  | リストコンテナ |  | ー | ー | ー | ー | 直近5件の動作ログ配列を表示。スクロール可能。
3 |  | タイムスタンプ表示 |  | ラベル |  | 発生日時 | ー | 19 | 日時 | yyyy-MM-dd hh:mm:ss 形式。
4 |  | ステータス・ログ内容表示 |  | ラベル |  | 区分 | ー | 6 | 文字列 | INFO (通常の搬送ログ) / WARN (通信リトライ等) / ERROR (インターロック発動、緊急停止等) で色分け。
5 |  | ボトムナビゲーション |  | リンクバー |  | 履歴ログ選択 | ー | ー | ー | タブ切替インターフェース。
画面操作説明
【通常系：ジョブ進捗の監視手順】
1.ボトムナビゲーションバーより「履歴ログ（History）」タブを選択する。
2.必要に応じて、画面上部の「ログ検索ストッカーフィルタ」プルダウン（#filterLogStocker）から、
特定のストッカーID（または ALL（全件））を選択する。
3.プルダウンの変更、または画面切り替えを契機に GET /api/logs/recent に対しクエリが発行され、
SQL側の抽出条件と連動した最新5件の履歴データがパースされる。
4.スクロール可能なログコンテナ領域（#logContainer）へ、各ログレコードがタイムスタンプ順に動的レンダリングされる。
【管理者系：問題ジョブの強制削除手順】
1.オペレーターはコンテナ内を上下にスクロールし、過去のシステムトランザクションを追跡する。
2.INFO（正常動作・受付ログ等）: 標準の薄暗い文字色（text-slate-700）で表示。
3.WARN（リトライ等）: 注意を促すオレンジ色（text-amber-500）で表示。
4.ERROR（システム異常・緊急停止等）: 最優先で確認すべきログとして、赤色の太字（text-red-600 font-semibold）で強調表示される。

## 補足_エラーメッセージマスタ
エラー処理設計
エラーID | 条件 | 表示メッセージ
UI-001 | CarrierID未入力 | キャリアIDを入力してください
UI-002 | 搬送元未選択 | 搬送元を選択してください
UI-003 | 搬送先未選択 | 搬送先を選択してください
UI-004 | OFFLINE状態 | 装置がオフラインです
UI-005 | 通信タイムアウト | 通信タイムアウトが発生しました
UI-006 | HTTP500 | サーバーエラーが発生しました
UI-007 | API接続失敗 | サーバーへ接続できません
UI-008 | ジョブ削除失敗 | ジョブ削除に失敗しました
UI-009 | 状態取得失敗 | 状態取得に失敗しました

## 画面内部設計_AppCoreメイン操作画面
1. SCR-001: メイン操作画面 (Dispatch Console)
対応機能ID: F-002（搬送指示）, F-003（異常判定）, F-007（安全インターロック）, F-008（メイン画面） ステータス取得URL: GET /api/front/stockers（※3秒定期ポーリングによる画面同期） コマンド送信URL: POST /api/equipment/command
クラス・モジュール物理名
クライアント・ロジック層 (JavaScript): wwwroot/js/app.js (DOM制御・タイマー監視・イベントハンドラ) データ通信抽象化層 (JavaScript): wwwroot/js/stkc-core.js (統一バックエンドAPI通信ラッパー)
① リアルタイム同期（UI Polling / 3秒ループ）
処理詳細フロー | 1 | タイマー起動:
|  | ○ | 画面ロード完了（DOMContentLoaded）を契機に、setInterval(refreshStockerStatus, 3000) を実行し、
3秒周期でバックグラウンド通信を常時ループキックする。
| 2 | APIリクエストとデータ抽出:
|  | ○ | stkc-core.js の関数を経由して GET /api/front/stockers から全装置の配列を取得する。
|  | ○ | 取得データ（JSON）から、現在操作対象として選択されているストッカーID
（デフォルト: #selectStockerId の値、例: "STK001") と一致するオブジェクトを Array.prototype.find()
で走査・抽出する。
|  | ○ | 通信失敗時、トースト領域 (#toastAlert) にエラーID UI-007（「サーバーへ接続できません」）を出力する。
| 3 | 動的ステータスバインド:
|  | ○ | 抽出したオブジェクトから connectionStatus および operationState を取得し、画面上の表示ランプおよび
ラベルへバインドする。
|  | ○ | 接続状態表示用エレメント (#lblConnection)：値が "ONLINE" の場合は text-green-500、"OFFLINE" の場合は
text-gray-400 のCSSクラスへ動的に切り替える。
|  | ○ | 稼働ステータス表示領域 (#lblOpState)："IDLE"、"TRAVELING"、"ALARM" 等の文字列を表示し、
特に "ALARM" 検知時は #lblOpState に text-red-600 animate-bounce を付与して視覚的警告を行う。
② 搬送指示ボタン押下（onclick="handleSubmitTransfer()"）
| 1 | 入力値の収集と単体バリデーション:
|  | ○ | 画面の入力フォームから、キャリアID（#inputCarrierId）、搬送元ポート（#selectSource）、
搬送先棚（#selectDestination）の値を取得する。
| 2 | バリデーションロジック（エラー設計連動）:
|  | ○ | キャリアIDが未入力（空文字）➔ エラーID UI-001 (「キャリアIDを入力してください」) を警告エリア
(#errorAlert) に表示し、後続処理を return false で遮断。
|  | ○ | 搬送元が未選択 ➔ エラーID UI-002 (「搬送元を選択してください」) を出力。
|  | ○ | 搬送先が未選択 ➔ エラーID UI-003 (「搬送先を選択してください」) を出力。
| 3 | 送信ペイロード構築:
|  | ○ | バリデーションクリア後、以下のJSON構造のペイロードを生成する。
{
"command": "TRANSFER",
"stockerId": "STK001",
"carrierId": "CST-1001",
"source": "IN_PORT",
"destination": "SHELF_A1"
}
| 4 | 非同期リクエスト実行と応答ハンドリング:
|  | ○ | POST /api/equipment/command へ fetch() を発行する。
|  | ○ | HTTP 200/201 (正常終了): 成功トースト（「ジョブ受付成功」）を #toastAlert にポップアップ表示し、
フォーム入力をリセットする。その後、タブ状態を SCR-004 (ジョブ監視) へ自動切り替え（switchTab('jobs')）
を行い、最新キューへ誘導する。
HTTP 400/500 (エラー・二重保管等): サーバーから返却されたエラーレスポンス内のメッセージ、
またはエラーID UI-006 (「サーバーエラーが発生しました」) を抽出し、赤色警告コンテナ (#errorAlert) の
display: none を解除してオペレーターへ通知する。
③状態判定に基づくUIクラス切替・安全インターロック仕様
|  | ○ | 3秒のポーリング応答を処理する際、対象ストッカーの connectionStatus が "OFFLINE" である、
または operationState が "TRAVELING" または "ALARM" であるかを論理演算子で判定する。

## 画面内部設計_ストッカー一覧画面
2.SCR-002: ストッカー一覧画面 (Stocker List)
対応機能ID: F-001（リアルタイム状態表示）, F-009（状態一覧） データ取得元URL: GET /api/stockers
クラス・モジュール物理名
ビュー層 (HTML/CSHTML): Pages/Index.cshtml (メイン操作), Pages/Stockers.cshtml (ストッカー一覧) クライアント・ロジック層 (JavaScript): wwwroot/js/app.js (UIレンダリングおよびイベントハンドラ) データ通信抽象化層 (JavaScript): wwwroot/js/stkc-core.js (非同期API通信抽象化ラッパー)
①ストッカー一覧画面
処理詳細フロー | 1 | 一覧描画関数のキック:
|  | ○ | オペレーターがボトムナビゲーションの「ストッカー一覧」タブ（#nav-stockers）をタップした瞬間に
実行される。また、メイン画面と同様にバックグラウンドのタイマー（2000ms〜3000msループ）
と連動して画面更新を行う。
| 2 | DOMの初期化とループ処理:
|  | ○ | 一覧表示用の親コンテナエレメント (#stockerCardContainer) の内部を innerHTML = "" で完全にクリアする。
|  | ○ | APIから返却された全ストッカーのオブジェクト配列を data.forEach(stocker => { ... }) にて処理する
[
{ "stockerId": "STK001", "stockerName": "STK1", "status": "Active", "connectionStatus": "OFFLINE", "operationState": "IDLE" },
{ "stockerId": "STK002", "stockerName": "STK2", "status": "Reserved", "connectionStatus": "ONLINE", "operationState": "ALARM" }
]
| 3 | HTMLテンプレートの動的生成:
|  | ○ | プレーンなテーブル（表形式）の代わりに、スマートフォンのUIに最適な Bootstrap/Tailwind CSSカード形式 のHTML文字列を
JavaScriptのテンプレートリテラル（`）を使用して動的に組み立てる。
|  | ○ | 各エレメントには、対象の stockerId を含む個別識別子（例: id="card-${stocker.stockerId}"）を動的に割り当てる。
②状態判定に基づくUIクラス切替・ロジック仕様
| 1 | 困難なロジック / 装置状態に応じたカード全体の動的スタイル制御仕様:
|  | ○ | 生成するカードに対して、ストッカーの状態値に応じたCSSクラスの割り当てロジックを以下のように多重分岐させて制御する。
搬送先棚（#selectDestination）の値を取得する。
|  | ○ | ルール1：登録ステータス（status）が "Reserved" の場合
保守・予約中であることを明示するため、マスタ状態バッジ領域に bg-amber-100 text-amber-800（オレンジ色の警告バッジ）
を適用する。
|  | ○ | ルール2：接続状態（connectionStatus）が "OFFLINE" の場合（最優先インターロック表示）
カード全体のラッパー要素に対して filter grayscale(100%) opacity(60%) pointer-events-none クラスを動的に適用し、
カード全体をグレーアウト（不活性表示状態）にする。これにより、オペレーターは該当装置が通信不通であることを
直感的に識別できる。
|  | ○ | ルール3：稼働ステータス（operationState）が "ALARM" の場合
工場内の異常発生を最優先で通知するため、カードの境界線（Border）およびヘッダー領域に対して
border-red-600 bg-red-50 text-red-700 font-bold animate-pulse を適用し、赤色点滅表示を行う

## 画面内部設計_棚・在庫ステータス
3.SCR-003: 棚・在庫ステータス画面 (Inventory Grid)
対応機能ID: F-005（在庫表示） データ取得元URL: GET /api/inventory/shelves?stockerId={stockerId} 主要リクエストパラメータ: stockerId (選択された対象ストッカーID / 初期値: STK001)
クラス・モジュール物理名
ビュー層 (HTML/CSHTML): Pages/Shelves.cshtml クライアント・ロジック層 (JavaScript): wwwroot/js/app.js (UIレンダリングおよびイベントハンドラ) データ通信抽象化層 (JavaScript): wwwroot/js/stkc-core.js (非同期API通信抽象化ラッパー)
処理詳細フロー | 1 | ストッカー選択フィルタ連動:
|  | ○ | ユーザーが画面上のストッカー選択プルダウン (#selectInventoryStocker) の値を変更した際、onchange イベントをトリガー
に本関数を実行する。
| 2 | 非同期通信のキック:
|  | ○ | 選択された stockerId をクエリパラメータにセットし、amhs-core.js の通信ラッパー関数経由で GET /api/inventory/shelves
を実行する。
|  | ○ | ネットワーク切断またはサーバー応答エラー(HTTP 500等)を検知した場合、共通エラー表示処理を呼び出し、
トースト通知領域 (#toastAlert) にエラーマスタ UI-009 (「状態取得失敗」) の文言を出力して処理を終了する。
| 3 | グリッドマッピング・レンダリング:
|  | ○ | 正常通信完了時、サーバーから返却される以下のJSON配列オブジェクト(棚情報：9マス分)を解析する。
[
{ "shelfId": "SHELF_A1", "isOccupied": true, "carrierId": "CST-1001" },
{ "shelfId": "SHELF_A2", "isOccupied": false, "carrierId": null }
]
|  | ○ | 取得した配列データを data.forEach() ループを用いて走査し、HTML内の対応する棚エレメント
（ID命名規格: #grid-cell-${item.shelfId}) を一連のDOM操作メソッドで動的に書き換える。

## 画面内部設計_ジョブ監視
4.SCR-004: ジョブ監視画面 (Queue Monitor)
対応機能ID: F-004（JOB表示削除） データ取得元URL: GET /api/jobs/active データ削除元URL: DELETE /api/jobs/{jobId}
クラス・モジュール物理名
ビュー層 (HTML/CSHTML): Pages/Jobs.cshtml クライアント・ロジック層 (JavaScript): wwwroot/js/app.js (UIレンダリングおよびイベントハンドラ) データ通信抽象化層 (JavaScript): wwwroot/js/stkc-core.js (統一型API通信・データ抽出エンジン)
処理詳細フロー | 1 | アクティブジョブ一覧の自動取得:
|  | ○ | 画面の初期ロード時（DOMContentLoaded）、またはボトムナビゲーション (#nav-jobs) 切り替え時、自動的にバックエンド
API GET /api/jobs/active へ非同期リクエストを送信する。
| 2 | テーブル行(Row)の動的生成生成ロジック:
|  | ○ | テーブル行(Row)の動的生成生成ロジック:
[
{ "jobId": "J-8821", "carrierId": "CST-1001", "source": "IN_PORT", "destination": "SHELF_A1", "priority": "HIGH", "status": "PENDING" },
{ "jobId": "J-8822", "carrierId": "CST-1002", "source": "SHELF_B2", "destination": "OUT_PORT", "priority": "MID", "status": "RUNNING" }
| 3 |  | ]
|  | ○ | テーブルボディ要素 (#jobTableBody) の既存コンテンツを innerHTML = "" で初期化クリアする。
|  | ○ | ループ処理を用いて、レコードごとに <tr> 行要素を document.createElement('tr') で構築し、各 <td> 列へデータをマッピングする。
第1列: item.jobId (ジョブ識別符号)
第2列: item.carrierId (対象カセットID)
第3列: 搬送経路文字列（${item.source} ➔ ${item.destination} の形式で結合）
第4列: item.status (進行状態状態バッジ)
第5列: アクション操作（問題ジョブ強制排除用の「🚫 ジョブ削除」ボタン）
②状態判定に基づくUIクラス切替・ロジック仕様
| 1 | ステータス（Status）ごとの行スタイル制御ルール:
|  | ○ | item.status === "PENDING" の場合、行全体に bg-blue-50/50 (薄青) を適用。
|  | ○ | item.status === "RUNNING" の場合、行全体に bg-green-50 (薄緑) を適用し、進捗稼働中であることをオペレーターに明示。
| 2 | ジョブ削除処理インターロック & 例外系:
|  | ○ | 削除ボタンが押下された際、handleDeleteJob(item.jobId) メソッドを呼び出す。
|  | ○ | 困難なロジック処理: ボタンのデータ属性に data-job-id を保持させ、イベントリスナー経由でIDを安全に捕捉する。
安全確認フロー: window.confirm("対象の搬送ジョブを強制中止しますか？") を実行し、戻り値が false の場合は即時キャンセル処理（
安全離脱）を行う。
|  | ○ | 通信例外処理: DELETE 送信が失敗、またはすでにコンソール側が処理を開始していて削除不可能なステータスの場合
、エラーマスタ UI-008 (「ジョブ削除失敗」) を抽出し、トーストコンテナを赤色反転させてオペレーターへ警告を行う。

## 画面内部設計_履歴ログ画面
5.SCR-005: 履歴ログ画面 (Event Log)
対応機能ID: F-006（履歴表示） データ取得元URL: GET /api/logs/recent?stockerId={stockerId}
クラス・モジュール物理名
ビュー層 (HTML/CSHTML): Pages/History.cshtml クライアント・ロジック層 (JavaScript): wwwroot/js/app.js (UIレンダリングおよびイベントハンドラ) データ通信抽象化層 (JavaScript): wwwroot/js/stkc-core.js (統一型API通信・データ抽出エンジン)
処理詳細フロー | 1 | 初期表示制御:
|  | ○ | 履歴ログ画面 (#view-history) 展開時に起動。特定ストッカーフィルタ (#filterLogStocker) の初期値は "ALL"（全件表示）とする。
| 2 | 履歴データのfetchリクエスト:
|  | ○ | バックエンドエンドポイント GET /api/logs/recent に対し非同期通信を実行。
ストッカーIDが指定されている場合は、SQLの WHERE 句のフィルタリングを成立させるためクエリパラメータに値をバインドする。
| 3 | ログタイムラインのレンダリング:
|  | ○ | 直近のシステムトランザクション履歴レコード（最大5件）のJSON構造をパースする。
|  | ○ | ログコンテナ領域 (#logContainer) の内部をリセットし、受信データに基づきログアイテム行を動的生成・追加する。
②状態判定に基づくUIクラス切替・ロジック仕様
| 1 | 困難なロジック / ログレベル別階層配色ルール:
|  | ○ | 各ログ行の item.logLevel の値に応じて、適用するCSSクラスを厳密に分岐・書き換え実行する。
2
|  | ○ | item.logLevel === "ERROR" (システム異常・インターロック発動ログ):
テキストカラーに text-red-600 font-semibold を割り当て、重要度の高いエラーコード（例: ERR-003）を目立たせる。
|  | ○ | item.logLevel === "WARN" (通信リトライ・一時軽微警告ログ):
テキストカラーに text-amber-500 を割り当てる。
|  | ○ | item.logLevel === "INFO" (通常の搬送指示、正常完了ログ):
テキストカラーに text-slate-700 (標準色) を割り当てる。
|  | ○ | スクロール制御仕様: 新しいログが出力された際、視認性を維持するため、コンテナ要素の
scrollTop = logContainer.scrollHeight メソッドを実行し、自動的に最新ログ位置へ垂直スクロール追従させる処理を組み込む。

## 補足
補足
本頁は、物理設計（詳細設計）の実務経験がない方に向けた物理設計作成の補足である。
物理設計（詳細設計）とは
一般的にソフトウェア開発のウォーターフォール型は下図の流れになり、物理設計は黄色い箱に相当する。
下図「→」は「要件定義」→「論理設計（基本設計）」→「物理設計（詳細設計）」→「PG」の工程順を矢印で繋げる。
＜ポイント＞
①要件定義からPGまでは、前工程の成果物がインプットとなること。
②前工程が完了しないと次工程に進まず、また、前工程に戻ることがないこと。
③隣り合う工程とテストとの関係（物理設計と単体テスト、論理設計と結合テスト、要件定義と受入テスト）。
物理設計で作成した設計書は次工程のPG開発と各テスト工程を経て製品となる。
物理設計（詳細設計）に必要となるスキル
①論理設計の内容を正確に理解して、更に最適化でき、不明瞭のままとなった点があれば明確にできること。
論理設計では基本的に顧客の要求仕様に対して不足がないか、不整合となる部分がないか、システム稼働環境において
実現可能であるか、といったことを主眼に設計するため、PG開発で必要な詳細部分までは詰めない。
例えば論理設計で「特定の条件を満たす場合、DBの〇〇テーブルから□□を満たすデータを取得する」と定義されて、
一般的な物理設計（詳細設計）では以下を検討する。
・「特定の条件」について検討して、論理設計書に明記されていない事象で他に該当ケースがないか確認する。
・「□□を満たすデータ」の条件について、フラグや区分値の定義を論理設計者に確認して未定義ならば提案・承認を得る。
・同レベル区分に対応する具体値。
・メッセージリソースに対応するコード値。
・期待するデータがDBから取得できない場合の挙動（処理の続行可否と、処理終了とする場合のログレベル等）。
・複合条件で実行する他処理と照らし合わせて一番DBアクセスが少ない設計にする。
②プロジェクトで採用した開発言語でPG開発できる知識を有すること。
PG担当者への指示書に相当するため、当然ながら実装不可能なことは記述できない。
そのため設計者は物理設計に記載した内容について、実装可能であることを担保する責任があるのでPG技術は必須となる。
③エラーに対する考慮
作成されたプログラムは想定の範囲内・範囲外の事象により停止（障害）する場合がある。
そのような障害が発生した場合でも、製品は可用性を担保して、可逆（リカバリできること）できなければならない。
障害（プログラムでは例外と呼ぶ）発生時に対応するため、どのような障害が発生しうるのか、検討する必要がある。
ひいては障害事象の原因の切り分けを可能として、復旧までにかかる時間を短縮できる。
ステップ単位で発生しうるエラーを抽出して、プログラム内で完結できるよう考慮しなければならない。